招 标 文 件

招标文件编号：KDJNDQ20231011

项目名称：安徽科达洁能股份有限公司生产提质增效项目母线、电缆施工工程

招标单位：安徽科达洁能股份有限公司

编制单位：安徽科达洁能股份有限公司

编制日期：2023年10月13日

目  录

目  录	0

第一部分   公开招标	1

第二部分   投标人须知	2

一、说明	2

二、投标文件	4

三、投标文件的递交	5

四、开标与评标	5

第三部分  技术要求	8

一、项目概况	8

二、招标内容	8

第四部分   投标文件附件	13

投标函	14

投标确认函	15

投标报价表	16

商务偏差表	17

技术偏差表	18

法定代表人身份证明	19

授权委托书	20

施工合同	21

廉洁合作承诺书	30

工程量清单	33

工程质量保修书	40

图纸	42

# 第一部分   公开招标

安徽科达洁能股份有限公司就安徽科达洁能股份有限公司生产提质增效项目母线、电缆施工工程进行公开招标，请行业专业单位按本招标文件的规定要求准备投标文件进行投标。

- 项目名称：安徽科达洁能股份有限公司生产提质增效项目母线、电缆施工工程

2、招标内容：本项目招标方仅负责清单内的配电柜、行车电源箱、开关盒的采购，其余与该项目相关的材料（包括但不限于清单内）由投标方进行供货，投标方还需负责所有设备、材料（包括但不限于清单内以及招标方负责）的二次搬运及安装（包含配电柜与原配电系统并柜），电缆的敷设及接线，整体项目的通电调试及验收工作。

- 3、实施周期：25个日历天

4、递交投标文件截止时间：2023年10月20日17时00分

5、开标时间：2023年10月23日前

6、开标地点：安徽科达洁能股份有限公司

7、招标联系人：   阳凯迪

8、联系电话： 15216719738

安徽科达洁能股份有限公司

二零二三年十月十三日

# 第二部分   投标人须知

## 一、说明

1、本招标文件有关条款由招标人负责解释。

2、招标联系人及联系方式见公开招标部分。

3、合格的投标人

3.1 投标人应满足以下要求：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）注册资金≥2000万人民币；

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，企业没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态，或其他丧失履约能力的情形；

4）具有履行合同所必需的资质（包括企业资质和人员资质）、设备和专业技术能力；

5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6）参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违纪记录。

7） 没有被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，也没有各级法院被列为失信被执行人。

8） 在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。

3.2投标方须具有承接本工程所需的电力工程施工总承包三级 (或以上) 资质或机电工程施工总承包二级 (或以上) 资质，且具有安全生产许可证。

近三年在生产制造行业内，至少有3份与招标工程同类项目合同，单个合同金额100万以上的业绩（需提供相关的合同资料），且工程质量无不良投诉，无行政处罚。

4、工程质量要求执行:

- 国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范；

- 本合同特别约定的技术和质量要求；以上须达到合格标准；安全文明施工要求:符合国家、省、市及招标人安全生产、文明施工管理相关规定。

5、投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，由投标人自行承担。

6、投标单位需按要求缴纳投标保证金，保证金额人民币肆万元整(¥40,000.00)；汇入的投标保证金款项应注明安徽科达洁能股份有限公司生产提质增效项目母线、电缆施工工程，投标人应提前办理投标保证金手续，自行承担银行到帐延误风险。

6.1未中标单位的投标保证金将在定标后10个工作日内无息退还到投标人汇入账户，中标单位的投标保证金在中标后转为履约保证金，完工验收合格后退还。

6.2招标人收取投标保证金账户信息：

名称： 安徽科达洁能股份有限公司
纳税人识别号： 91340500661503967A
地 址、电 话：安徽省马鞍山经济技术开发区天门大道南段2611号0555-2378978
开户行及账号： 中国建设银行安徽马鞍山开发区支行34001659008053001934

7、投标人如有疑问需要澄清，应在投标截止日期【4】个日历天前以电子邮件形式向招标人提出，招标人汇总后，将于投标截止时间【3】个日历天前解答投标人认为需要回答的疑问，并以电子邮件形式分发给所有意向投标人。

8、合同的签署：中标人在收到中标通知书【7】天内，如无正当理由拒绝签订合同的，将视其为违约，招标人有权取消其中标资格，重新确定中标人，其投标保证金将予以没收。

9、招标人不组织现场踏勘，投标人自行踏勘现场，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价和索赔的要求。

10、投标纪律

（1）投标人不得有任何作弊、行贿行为。

（2）投标人不得采取排挤和恐吓等不正当手段影响和破坏招标。

（3）投标人不得互相串通哄抬标价。

（4）投标人不得以挂靠、转包的方式承接本项目，包括投标人挂靠其他施工单位，或从其他单位通过受让或租借的方式获取资格或资质证书，或者由其他单位及其法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字等行为。

11、付款方式

工程全部完工，取得政府相关部门验收合格证明（如有），并取得甲方书面认可验收合格，双方办理结算手续后，甲方15天内向乙方支付至结算总价的97%；质保期2年，期满后扣除违约金、罚款（如有）支付余下结算造价的3%（质保金从取得验收合格之日算起）。

## 二、	投标文件

- 1、投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文书写。

- 2、投标文件构成

- 投标人必须按资格标、技术标、经济标三个模块编写投标文件，各模块投标文件应单独装订并密封；各模块对应内容如下要求：

- 1）资格标

- a、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（格式见本招标文件第四部分）；

- b、资格证明材料（复印件加盖公章）：营业执照副本、安全生产许可证，涉及的软件和专利的著作权（如有）、近三年内三家或以上类似案例（工业配电项目）成交合同证明

- c、2021、2022年度企业财务报告；

- d、招标文件要求的其他资料或投标人认为必要的其它资料均统一附属在资格投标内容里面。

2）技术标

a、技术文件、技术偏离（要求见本招标文件第三部分，禁止体现价格信息）；

- 3）经济标

- a、投标报价表（格式见本招标文件第四部分）；

- b、工程量清单（格式见本招标文件第四部分）；

c、U盘（可编辑的所有投标文件电子版）；

- 3、投标书

- 投标人应以招标文件要求，完整地编写投标标书，且勿简单引用招标书内容。

4、投标报价和货币

4.1投标报价应包含招标文件所有明示、暗示的一切风险。

4.2投标人应在《投标报价表》上标明设备单价和总价，包含但不限于材料、人工等费用。

4.3投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

4.4 投标报价如出现大小写金额不一致的，以更有利于招标人的金额计算本次投标金额。

5、投标人提交的证明文件应是真实、合法、有效的。

6、投标文件的式样和签署

6.1 投标人应准备一份投标文件正本（彩色）和一份投标文件副本。

6.2投标文件需打印，并由法定代表人或授权代表在投标文件上签字，并加盖投标单位公章，投标文件的副本可采用正本的复印件。

6.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删之处应由投标单位加盖公章。

6.4 投标文件电子版本（可编辑）拷贝到U盘。

## 三、投标文件的递交

- 1、投标文件的密封和标记。

- 1.1 各模块投标文件应独立密封在不透明的封装中。

- 1.2密封封装表面应注明招标文件编号、项目名称、投标模块(资格/技术/经济)名称、投标人名称并加盖公章。

2、投标截止期：招标人收到投标文件的时间应不迟于规定的投标截止时间。

- 3、标书递交方式：在投标截止时间前以快递或当面送达的方式交到科达洁能股份有限公司。

3.1法人送标书需持身份证原件、加盖公章的身份证复印件和公司营业执照复印件；

- 3.2被委托人送标书需持有身份证原件、加盖公章的身份证复印件和公司授权委托书；

投标地址：安徽省马鞍山经济技术开发区天门大道南段2611号

邮    编：243000

收 标 人：阳凯迪

联系方式：15216719738

注：开标确定中标单位后，以书面形式通知。

## 四、开标与评标

1、符合性确认

1.1招标单位应于开标时首先对投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认。

1.2开启标书前，存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并退回投标文件：

1）投标文件未能于投标截止时间之前递交至指定地点；

2）投标文件未密封。

2、开标程序

流程包括各模块投标开标(资格标/技术标/经济标)

本着保护投标人的商业机密不外泄的原则，开标采用内部议标方式同时进行初评（投标人不参与现场开标和初评，但开标期间需保持手机畅通）。

招标单位承诺对投标人的一切相关资料及信息进行保密，不向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

2.1开标会议由招标人主持：

1)主持人宣布开标会议注意事项；

2)主持人宣布参加开标会议人员组成情况；

3)主持人宣布各投标人《投标文件》送达情况；

4)招标人代表或工作人员对各投标人《投标文件》的密封情况进行检查，宣布检查结果；

5)招标人逐项公布符合要求的各投标人的投标总报价等；

6)按招标文件中确定的评标办法确定中标候选人排名顺序；

7)评标委员会填写评标报告，评标委员会成员签字。

2.2 无效投标或招标人否定投标人投标的情形：

1)投标文件未经投标单位盖章和未按规定签字；

2)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

5)	投标人有以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

6) 未按照招标文件的要求提供投标保证金。

3、评标一般规定

3.1评标委员会由招标人按相关规定组建（包括但不限于以下部门，财务、审计、法务、采购、基建等）。

3.2评标委员会须按所述评标办法，公平、公正、择优确定中标候选人。

3.3在评标过程中，出现各类带有争议性或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评标委员会全体人员签名确认并对所有评委具有约束力。

3.4参加评标会议的人员应对评标全过程的一切相关资料及信息进行保密，不得向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

3.5开标后，投标文件概不退还。

4、评标办法

1）资格标开标：对投标单位进行资格审查(注册资金、实缴情况、财务状况、业绩合同等)，若资格投标审查过程发现与实际提供资料不符则淘汰，后续技术标和商务标废标处理；

2）技术标开标：对投标单位进行技术投标文件评审，依据招标文件及技术文件要求对技术标进行符合性确认，

3）经济标开标：对投标单位进行经济报价开标；

- 4）综合评比，合理低价作为中标候选人（当投标方少于或等于5家时，选取前两名候选方，当投标方大于5家时，选取前3名候选方）

- 5）开标现场限定时间（30min内）提供最终签章版报价，发至招标方现场指定的邮箱，价低方中。

# 技术要求

## 一、项目概况

- 项目名称：安徽科达洁能股份有限公司生产提质增效项目母线、电缆施工工程

- 项目背景：安徽科达洁能股份有限公司生产提质增效项目，新建厂房占地6274.2㎡，现对厂房内母线、进线电缆、配电柜安装等进行招标。

## 二、  招标内容

本项目招标方仅负责工程量清单（简称清单）内的配电柜、行车电源箱、开关盒的采购，其余与该项目相关的材料（包括但不限于清单内）由投标方进行供货，投标方还需负责清单的所有设备、材料（包括但不限于清单内以及由招标方负责）的二次搬运及安装（包含配电柜与原配电系统并柜），电缆的敷设及接线，整体项目的通电调试及验收工作。

1、工程量清单

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压配电柜XDP1 1600A/1600A、1600/800A安装 | 1.800*800*2200（甲供） 2.新增配电柜与老配电柜母线连接安装 3.安装方式:落地安装，底部抬高0.10m 4.工作内容：安装.接地及调试 5.其它未说明内容详见设计图纸.设计说明及技术要求 | 台 | 1 | 1 |
| 2 | 动力配电柜DX02~05 250A安装 | 1.规格型号：XL51 IP54 800*600*2000（甲供） 2.安装方式:落地安装，底部抬高0.10m 3.工作内容：安装.接地及调试 4.其它未说明内容详见设计图纸.设计说明及技术要求 | 台 | 4 | 2 |
| 3 | 动力配电柜DX10 250A安装 | 1.规格型号：XL51 IP54 800*600*2000（甲供） 2.安装方式:落地安装，底部抬高0.10m 3.工作内容：安装.接地及调试 4.其它未说明内容详见设计图纸.设计说明及技术要求 | 台 | 1 | 3 |
| 4 | 动力配电柜 630A安装 | 1.规格型号：XL51 IP54 800*600*2000（甲供，利旧安装） 2.安装方式:落地安装，底部抬高0.10m 3.工作内容：安装.接地及调试 4.其它未说明内容详见设计图纸.设计说明及技术要求 | 台 | 1 | 4 |
| 5 | 动力配电柜DX07~09 400A安装 | 1.规格型号：XL51 IP54 800*600*2000（甲供） 2.安装方式:落地安装，底部抬高0.10m 3.工作内容：安装.接地及调试 4.其它未说明内容详见设计图纸.设计说明及技术要求 | 台 | 3 | 5 |
| 6 | 行车电源箱 800A安装 | 1.规格型号：IP54 800*600*400（甲供） 2.安装方式:立柱安装，箱体中心距地1.5m 3.工作内容：安装.接地及调试 4.其它未说明内容详见设计图纸.设计说明及技术要求 | 台 | 1 | 6 |
| 7 | 开关盒安装 | 1.规格型号：PXT IP54（甲供） 2.安装方式:明装 3.工作内容：安装.接地及调试 4.其它未说明内容详见设计图纸.设计说明及技术要求 | 只 | 44 | 7 |
| 8 | 封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集型铜插接母线 2.容量(A):1600A 3.安装部位:车间内安装 4.工作内容：含配件、安装、接地及调试 5.其它未说明内容详见设计图纸、设计说明及技术要求 | 米 | 381 | 8 |
| 9 | 插接箱 | 1.名称:母线插接箱 2.容量(A):250A 3.其它未说明内容详见设计图纸、设计说明及技术要求 | 套 | 9 | 9 |
| 10 | 插接箱 | 1.名称:母线插接箱 2.容量(A):400A 3.其它未说明内容详见设计图纸、设计说明及技术要求 | 套 | 3 | 10 |
| 11 | 插接箱 | 1.名称:母线插接箱 2.容量(A):630A 3.其它未说明内容详见设计图纸、设计说明及技术要求 | 套 | 1 | 11 |
| 12 | 低燃无卤阻燃电缆 | 1.名称:低燃无卤阻燃电缆 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1KV 3*240+2*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设 5.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 1120 | 12 |
| 13 | 低燃无卤阻燃电缆 | 1.名称:低燃无卤阻燃电缆 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1KV 3*185+2*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设 5.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 90 | 13 |
| 14 | 低燃无卤阻燃电缆 | 1.名称:低燃无卤阻燃电缆 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1KV 3*150+2*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设 5.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 80 | 14 |
| 15 | 低燃无卤阻燃电缆 | 1.名称:低燃无卤阻燃电缆 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1KV 3*120+2*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设 5.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 180 | 15 |
| 16 | 低燃无卤阻燃电缆 | 1.名称:低燃无卤阻燃电缆 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1KV 5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设 5.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 700 | 16 |
| 17 | 低燃无卤阻燃电缆 | 1.名称:低燃无卤阻燃电缆 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1KV 5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设 5.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 600 | 17 |
| 18 | 接地线 | 1.型号:WDZ-YJVR-0.6/1KV 1*6，双色 2.接地线 3.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 200 | 18 |
| 19 | 接地线 | 1.型号:WDZ-YJVR-0.6/1KV 1*95，双色 2.接地线 3.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 180 | 19 |
| 20 | 热镀锌托盘式桥架 | 1.名称:热镀锌托盘式桥架 2.规格:100*100 L=6000，含盖板 3.材质:钢制 4.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 300 | 20 |
| 21 | 配管 | 1.名称:风机开关盒至风机电机动力电缆配管及配件 2.材质:镀锌钢管RC 3.规格:20 4.配置形式:明配安装 5.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 600 | 21 |
| 22 | 配管 | 1.名称:风机开关盒电源电缆配管及配件 2.材质:镀锌钢管RC 3.规格:25 4.配置形式:明配安装 5.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 400 | 22 |
| 23 | 配管 | 1.名称:照明配电箱AL1箱、AL2箱电缆配管及配件 2.材质:镀锌钢管RC 3.规格:40 4.配置形式:明配安装 5.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 20 | 23 |
| 24 | 配管 | 1.名称:电缆配管及配件 2.材质:镀锌钢管RC 3.规格:100 4.配置形式:明配安装 5.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 100 | 24 |
| 25 | 桥架接地干线 | 1.名称:接地干线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:室内 5.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 吨 | 0.3528 | 25 |
| 26 | 配电箱基础 | 1.材质：10#镀锌槽钢 2.基础制作、安装、接地 3.其它未说明内容详见设计图纸、设计说明及技术要求 | 吨 | 0.5 | 26 |
| 27 | 桥架、配电箱支架 | 1.材质：8#镀锌槽钢 2.支架制作、安装、接地 3.其它未说明内容详见设计图纸、设计说明及技术要求 | 吨 | 0.644 | 27 |
| 28 | 桥架支架 | 1.材质：热镀锌角钢L50*50*5 2.支架制作、安装、接地 3.其它未说明内容详见设计图纸、设计说明及技术要求 | 吨 | 0.377 | 28 |
| 29 | 金属软管 | 1.型号：24# 2.含配件、安装 3.其它未说明内容详见设计图纸、设计说明及技术要求 | 米 | 100 | 29 |
| 30 | 金属软管 | 1.型号：30# 2.含配件、安装 3.其它未说明内容详见设计图纸、设计说明及技术要求 | 米 | 100 | 30 |
| 31 | 金属软管 | 1.型号：50# 2.含配件、安装 3.其它未说明内容详见设计图纸、设计说明及技术要求 | 米 | 6 | 31 |
| 32 | 金属软管 | 1.型号：101# 2.含配件、安装 3.其它未说明内容详见设计图纸、设计说明及技术要求 | 米 | 80 | 32 |

2 、品牌要求

| 序号 | 名称 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低燃无卤阻燃电缆（WDZ-YJV-0.6/1KV） | 上上、宝胜、远东品牌 |
| 2 | 密集型铜插接母线 | 江苏扬中培城电气、扬州苏中电力、江苏华鹏电力 |

注：投标单位必须严格按照材料附件所列品牌进行投标，不能采用贴牌仿冒产品，必须有厂家提供的相关证明文件。未做约定的的材料品牌由施工单位自行选择国内一线优质品牌，中标单位如果在工程上使用贴牌仿冒产品，一旦发现，则立即解除合同，所施工工程不予计量，扣除履约保证金，并赔偿甲方的一切损失。

3、技术文件要求

| 技术内容 | （1）主要施工方案及技术措施（须结合本工程特点，重要分部分项工程有详细的施工方案，比如电缆施工、配电柜安装） （2）劳动力计划、现场管理人员安排及主要施工机械需用量计划； （3）确保工程质量的技术组织措施； （4）确保安全生产的技术组织措施； （5）确保工期的技术组织措施； （6）施工总进度表或工期网络计划； （7）现场文明施工制度及措施； （8）检查、测试与验收的方法和措施（包含施工材料及施工质量）； |
| --- | --- |

# 第四部分   投标文件附件

1、投标函

2、投标确认函

3、投标报价表

4、商务偏差表

5、技术偏差表

6、法定代表人身份证明

7、授权委托书

8、施工合同

10、廉洁承诺书

11、工程量清单

12、工程质量保修书

13、图纸

投标函

安徽科达洁能股份有限公司：

1．我方已仔细研究了安徽科达洁能股份有限公司生产提质增效项目母线、电缆施工工程招标文件的全部内容，愿意按投标报价在招标文件规定的工期，按合同约定及招标文件等有关规定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，保证工程质量达到，并满足招标文件中规定的相关要求。我方完全理解并接受招标文件中所规定的工程款额的确定和支付办法以及违约处罚条款，并将此作为签约合同的一部分。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

a）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

b）随同本投标函递交的投标函附录（如有）属于合同文件的组成部分。

c） 我方承诺在双方约定的开工日期进场施工，施工过程中的涉及到的质监、城管执法报建、检测费用，属于施工单位支付的部分由施工单位自行负担。

d） 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。同时做出以下承诺：

a) 在工程投标中，不以低于本公司企业成本的价格报价。若出现低于成本报价，自愿承担因此造成的后果，自担相应的风险和责任；

b) 在本工程的投标过程中，自觉遵守相关法律法规，不提供虚假材料，不参与围标串标，不以其他违法违规行为骗取中标，一旦违背承诺，本公司愿无条件接受招标人、行政管理部门做出的取消中标资格、没收保证金、解除合同、拒绝后续工程投标、不准继续在本区承接工程或执业等处理。

5．（其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日    期：年月日

安徽科达洁能股份有限公司生产提质增效项目母线、电缆施工工程投标确认函

安徽科达洁能股份有限公司：

我方已收到安徽科达洁能股份有限公司生产提质增效项目母线、电缆施工工程(招标函（招标编号KDJNDQ20231011），并且：

1、我方已收到招标文件，所有文件齐全完整；

2、我方已清楚理解招标文件的所有内容。

单位：

法定代表人（或授权人）

日期：  XX 年XX月 XX日

## 投标报价表

投标人名称：                        招标文件编号：

(单位：元)

| 项目名称 | 计量单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （分项报价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税合同总金额 （小写） |  |  | 含税合同总金额 （小写） |  |  |  |  |
| 不含税合同总金额 （大写） |  |  | 含税合同总金额 （大写） |  |  |  |  |
| 施工周期（天） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、付款方式：工程全部完工，取得政府相关部门验收合格证明（如有），并取得甲方书面认可验收合格，双方办理结算手续后，甲方15天内向乙方支付至结算总价的97%；竣工验收合格后，付至工程结算总价（实际工程量乘以综合单价）的97%，质保期2年，期满后扣除违约金、罚款（如有）支付余下结算造价的3%（质保金从取得验收合格之日算起）。

2、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

3、安装调试人员食宿等费用中标方（施工方）自理。

投标人代表签字(盖公章)：

日期：      年     月     日

## 商务偏差表

投标人名称：                        招标文件编号：

| 序号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人声明：针对本招标标的，除本表已列明偏差外，我们接受招标文件规定的其余全部商务条件，并承诺按照招标文件规定的商务条件提供对应产品和服务。 |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：            （签字或盖章）

日期：     年    月    日

## 技术偏差表

投标人名称：                        招标文件编号：

| 序号 | 名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于招标文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于招标文件所规定的技术性能。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：            （签字或盖章）

日期：     年    月    日

## 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：       职务：

系                         的法定代表人。

特此证明。

投标人签字（盖公章）：

年      月      日

## 授权委托书

本授权书声明：注册于      省     市     市（区）工商管理局的     （公司名称）    在下面签字的   （授权人及职务）  授权    （公司名称）     在下面签字的 （被授权人及职务） 为本公司的合法代理人，就  （招标文件编号）  招标文件的投标及合同的签订、履行直至完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效。

法定代表人（授权人）签字或盖章：

法定代表人身份证号码：

被授权代理人签字或盖章：

被授权代理人身份证号码：

单位名称（公章）：

单位地址：

合同编号：

成本编码及科目：

安徽科达洁能股份有限公司生产提质增效项目母线、电缆施工工程施工合同

| 发包方（甲方）： | 安徽科达洁能股份有限公司 |
| --- | --- |
| 承包方（乙方）： |  |
| 合同订立时间： |  |

协 议 书

甲、乙双方经友好协商，在平等合法、自愿公平及诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的“安徽科达洁能股份有限公司生产提质增效项目母线、电缆施工工程”一事达成一致，签订以下合同。

第一条  工程概况

  - 工程地点： 安徽科达洁能股份有限公司  ；

1.2、工程范围（包括但不限于）：本项目甲方仅负责附件清单内的配电柜、行车电源箱、开关盒的采购，其余与该项目相关的材料（包括但不限于清单内）由乙方进行供货，乙方还需负责清单的所有设备、材料（包括但不限于清单内以及由甲方负责）的二次搬运及安装（包含配电柜与原配电系统并柜），电缆的敷设及接线，整体项目的通电调试及验收工作。

对已有设施的保护、废料处理、搬运等所有与本项目相关的可能涉及的零星工作（具体详见工程量清单）亦为乙方负责的工程内容。

1.3、工程质量要求：乙方应按国家及工程所在地相关施工规范、图纸及本合同约定的技术要求施工，工程竣工一次验收达到合格标准；

1.4、特殊施工工艺或特殊质量要求：                           。

第二条  工期

2.1、总工期：

开工日期：   年   月   日（如有变更，以甲方书面通知为准）；

竣工日期：   年   月   日（如开工日期变更，则竣工日期依据开工日期和合同工期予以确定）；

合同工期总日历天数 25 天，乙方应在此总工期内完成合同范围内的全部施工。

2.2、双方约定工期顺延的情况：1、不可抗力；2、有经验的承包商不能预测及防范的自然力、地质情况及当地政府行为；3、甲方或监理工程师（如有）指令错误；4、非因乙方原因导致的政府行政命令暂停施工；5、因甲方原因导致须暂停施工或中止施工；6、甲方同意的工期延期。除上述约定情况外，工期均不予以调整。

第三条  工程价款

3.1、本合同采用全费用综合单价包干确定工程价款，暂定合同总价为（含 9%  增值税）￥      元（大写：人民币     元整 ）。除合同约定可调价部分外，全费用综合单价不作调整，工程量按实结算，最终结算的合同总价按实际工程量计算。

3.2、本合同约定价款已包括但不限于以下内容：人工费、材料费、设备费、机械费、管理费、利润、税金、规费、措施费、系统调试费、培训费、整体系统解决方案版权费、施工图深化设计费、竣工资料编制等完成该项目所需全部费用。

3.3、下列工程量不予计量：

（1）乙方未按设计图纸和未经批准的设计变更施工以及因乙方原因造成返工的工程量不予计量；

（2）因乙方擅自变更设计的工程量不予计量，由此发生的费用由乙方承担；

（3）因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的工程量，由此发生的费用由乙方承担。

3.4、对于增加工程和变更工程，由双方另行协商确定工程价款。

3.5、履约保证金

（1）为保证本合同的全面履行，乙方向甲方提供履约保证金（乙方的投标保证金自动转为履约保证金）。

（2）履约保证金在本合同工程验收合格为止后的三十天之内无息退还；但如果此时存在合同争端并且未能得到解决，那么履约担保的有效期限应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

（3）如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权直接扣减履约保证金，不足部分，甲方可以另行主张。

第四条  工程价款支付

4.1、工程全部完工，取得政府相关部门验收合格证明（如有），并取得甲方书面认可验收合格，双方办理结算手续后，甲方15天内向乙方支付至结算总价的97%；质保期2年，期满后扣除违约金、罚款（如有）支付余下结算造价的3%（质保金从取得验收合格之日算起）。

4.2、乙方在收取每笔进度款时，须向甲方提供中华人民共和国大陆地区合法有效的等额增值税专用发票，其中乙方在收取除保修金外的最后一笔款项时，连同保修金发票一同开具，否则甲方有权拒绝付款而无需承担违约责任，由此导致付款期限延误的法律责任由乙方自行承担。

4.3、因乙方开具增值税发票不及时或不符合要求，给甲方造成无法及时认证、抵扣等情形，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

4.4、乙方需确保所提供增值税发票的真实性，相关内容、价款、税款等内容与本合同一致，因增值税发票票面信息有误导致增值税发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，或者因乙方开具增值税发票不规范、不合法或涉嫌虚开增值税发票引起的税务问题的，乙方除补开真实的增值税发票外，甲方由此遭受的处罚、损失均由乙方承担，乙方还需按照虚假票据票面金额的30%向甲方支付违约金，如构成犯罪的，甲方有权移送司法机关依法追究相应法律责任。

4.5、如甲方因乙方提供的增值税发票而被税务部门调查，乙方有义务配合甲方调查、解释、说明。

4.6、如遇国家税务总局税率调整，税金差异以未开具增值税的工程造价为基准在结算中调整。

4.7、双方一致同意，甲方收到本合同项下乙方开具的增值税专用发票后可以随时进行进项抵扣，不构成对工程交付或验收合格或其他任何事实的自认，该等事实的确定仍应当以交付记录、验收单等书面直接证明材料为准。

第五条、双方的权利与义务

5.1、甲方权利义务

（1）合同生效后 7 天内与乙方做好图纸会审工作。

（2）指派现场代表进行签证，对现场施工质量、安全、进度进行检查和监督，保证工期顺利进行。

（3）如乙方不按合同要求进行施工，甲方可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工，由此造成的损失和工期延误的责任由乙方负责。

（4）如因施工需要，甲方应向乙方提供室外地下管线设施、水、暖、电及道路平面图等资料，提供水电源接驳点给乙方，维持施工现场周边环境现状在施工期内不发生影响施工的重大变化。

（5）按合同约定支付工程款。

（6）在施工过程中，甲方在不妨碍乙方正常作业的基础上，可以随时对工程进度、质量进行检查。甲方有权对不符合质量要求，违反施工操作工艺的施工，或材料不合格的，责令乙方返工或更换，其费用由乙方承担；乙方在接到甲方及监理发出的质量问题通知后，应及时迅速整改完毕，并请监理与甲方人员复查。甲方对工程施工质量有疑问，而要求乙方复测时，乙方应给予积极配合。

（7）组织对工程竣工验收。

（8）法律法规规定的其他权利义务。

5.2、乙方权利义务

（1）负责施工材料的采购（合同中约定的乙方采购部分）和保管（所有工程材料，含甲供材料），毁损灭失的风险责任由乙方自行承担。

（2）严格按照国家施工验收规范进行施工，施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即书面通知甲方。

（3）按安全施工有关规定,采取严格、科学的安全防护措施, 做到文明施工，安全生产，确保施工安全和第三者的安全，如乙方未履行上述义务，造成工程、财产损失或人身伤害，由乙方承担全部责任，甲方承担责任或遭受损失后有权向乙方全额追偿。

（4）施工过程中听从甲方的指挥和安排。

（5）乙方自负费用解决施工及生活用水、用电问题。

（6）乙方应为施工人员购买保险，如发生安全事故造成施工人员人身、财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任；如甲方先行垫付的，有权向乙方全额追偿并追究乙方违约金10000-100000元/次,如施工现场出现人员工亡，甲方有权追究乙方违约金300000元/次,乙方使用民工施工的，应及时支付民工工资，如拖欠民工工资的，造成民工投诉或到甲方厂区、办公场所等闹事，造成不良影响，乙方需按拖欠工资总额的3倍向甲方支付违约金并赔偿相关经济损失（按民工向相关政府部门主张的工资总额计算），甲方有权代付并从应支付给乙方的工程款中扣还。

（7）乙方应在竣工后3天内提交竣工资料。

（8）甲方组织相关人员及乙方代表进行竣工验收，发现的不合格项由乙方在1周内完成整改，交付甲方最终确认。

（9）竣工验收完成后，乙方施工人员必须在 3 天内撤离施工现场将场地交付甲方，并提供结算资料。

（10）法律规定的其他权利义务。

第六条  施工要求

6.1、乙方施工必须达到合同要求及有关验收规范，严格执行施工规范、安全操作规程，防火安全规定、环境保护规定；严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录等，对于不符合质量技术规范和安全操作的行为，经甲方或监理提出后不做整改的，作为一次不良记录；遵守国家和地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，如发现险情应立刻停止施工，通知甲方做好排险措施并作好施工现场保卫工作。

6.2、为确保在合同工期内完成工程，乙方应根据工程要求精心做好施工组织设计，包括人员、机械安排和日进度计划。

第七条 安全要求

7.1、开工前乙方应做好本工程施工工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

7.2、乙方在施工过程中，全权负责处理施工现场和周边关系的协调和安全保卫，以及相关职能部门关系协调，并自行负责所有费用。

7.3、乙方对该工程和其施工人员负有不可推卸的安全责任。乙方每天对工程工地进行安全隐患、违规检查，做好检查记录，并及时处理相关违规行为及隐患排除。在施工过程中，乙方及其施工人员，造成自身或第三人人身、财产损失的，甲方均不负担任何法律责任和经济赔偿责任，由此造成的经济赔偿损失和法律纠纷均由乙方自行负责。如由于上述原因造成工期延误，造成甲方其他直接或者间接损失的，乙方还应承担所有的损失赔偿责任。

7.4、乙方应严格遵守甲方的安全保卫和其他有关工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。如在施工过程中由于自身的原因造成人身、财产的损失，乙方自行负责解决，甲方不承担由此引发的任何经济责任和费用。

第八条  工程验收

8.1、甲方根据合同约定、施工图、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为验收依据，以取得甲方书面认可验收合格资料为准。

8.2、乙方应在隐蔽工程隐蔽前 24 小时以书面形式通知甲方和监理验收，验收合格后，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方应在甲方和监理限定的时间内整改后重新申请验收；乙方单方隐蔽施工的，甲方有权要求重新检验，无论验收是否合格，由此引起的所有费用均由乙方承担。

8.3、工程完工，乙方应提前 7 天书面通知甲方和监理验收。工程质量达不到约定标准的部分，乙方应在甲方要求的期限内进行整改，乙方必须承担所有整改费用直至工程验收合格为止；乙方未能在要求的期限内进行整改的，甲方可另行选择施工方代为处理，所发生的一切费用，在工程款中扣除，同时乙方应承担逾期竣工的违约责任。

第九条  工程结算

9.1、 结算造价计算方法为：结算价=合同综合单价*双方审定实际完成工程量±双方审定的变更工程造价。

9.2、 变更工程造价（含合同外增加工程）计算规则如下：

（1） 合同外增加工程项目如与合同文件中子项目相同的：（参照合同子项目单价）×增加工程量

（2） 合同外增加工程项目如与合同中子项目相近或采用相同主材的：（参照合同相同或相似子项目单价）×增加工程量。

（3） 合同外增加工程在原合同或投标文件中没有的项目，双方协商确定。

9.3、 达到竣工结算条件时，乙方按甲方要求递交完整的结算资料。乙方上报的结算额，不得高出甲方最终审定结算额的5%，否则，甲方有权扣除乙方超报部分的3％作为违约金。该项违约金甲方有权在结算工程总价款中扣除，并降低乙方在甲方承建商评估体系的排名。该项违约金计算公式为：违约金=（乙方报送结算价-甲方审定结算价×105%）×3%。

9.4、 变更签证须与工程指令/设计变更一一对应，且一单一结。乙方上报的每一份变更签证结算额，不得高出甲方审定后的该份变更签证结算额的5%，否则，甲方有权扣除乙方超报部分的3％作为违约金，该笔违约金在结算工程总价款中扣除。该项违约金计算公式为：违约金=（乙方报送结算价-甲方审定结算价×105%）×3%。

第十条  缺陷责任与工程保修

9.1、按照有关法律、法规、规章的管理规定和合同约定，乙方承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量缺陷责任和保修义务。

9.2、工程保修期按附件3《工程质量保修书》执行，工程保修期自工程竣工验收合格之日起计。

9.3、保修期内，出现工程质量问题或保修事项，乙方应及时履行保修义务。否则每违约一次应按保证金总额的百分之二十向甲方支付违约金，且甲方有权自行维修或委托第三方维修，维修费用由乙方承担，并从保证金中扣除。

第十一条  违约责任

11.1、乙方不得将本工程转包；非经过甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给其他人，否则甲方有权单方面解除合同，并可向乙方主张暂定合同总价 20 %的违约金。

11.2、施工过程中，甲方或监理公司对乙方记载有违反合同约定或有关施工行为规范的不良记录的，每次乙方应向甲方支付违约金人民币 500 元。

11.3、如因非甲方原因及非不可抗力因素造成工程逾期完工的，每逾期一天，乙方应支付人民币  1000 元的违约金给甲方。逾期达  10  天的，甲方可解除合同，并有权向乙方主张暂定合同总价  20  %的违约金。

11.4、乙方逾期交付竣工资料给甲方的，每逾期一天应支付违约金人民币 1000 元，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

11.5、乙方施工人员逾期撤出本工程工地的，每逾期一天应支付违约金人民币 1000 元。

11.6、甲方未按合同约定及时支付工程款的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向乙方支付应付未付部分工程款的利息。

11.7、乙方的所有工作目标应满足甲方的开发计划及管理要求，在实施过程中，甲方发现乙方在现场管理、进度、质量、安全文明施工、工程资料等与本工程相关事项未能符合甲方开发计划及现场管理要求的，甲方有权在管理过程根据实际情况扣除乙方1000-10000元/次违约金。

11.8、乙方应确保自身及乙方人员履行本合同所需要的所有资质证书/条件，如因乙方或乙方人员无相关资质证书而导致工程未能按期完工或导致甲方产生任何损失的，由乙方承担，甲方可单方解除合同，并按合同暂定总价的30%追究乙方的违约金。

11.9、如果范围内的工程，乙方无力、拖延、拒绝施工或未经甲方书面许可将本工程转包给第三人等，属于乙方违约，除扣罚违约金之外，甲方及有权按照法律法规的相关规定，自行发包给其他单位进行施工，且乙方须向甲方支付合同中约定的该项工程费用的2倍作为违约金。

11.20、如乙方供应的材料设备不符合合同约定(包括但不限于限定品牌的材料设备)，则甲方有权采取下列一项或多项措施以追究乙方违约责任：

A、要求乙方拆除并重新按合同约定采购，由此产生的费用由乙方承担，由此延误的工期责任由乙方承担；

B、如乙方供应的材料设备虽不符合合同约定，但使用该材料设备不至于影响工程质量，则甲方可同意降价使用，降价幅度由甲方根据市场价确定。

C、对于乙方不按要求使用指定品牌的行为，每发生一次甲方有权扣除乙方1000-100000元/次违约金；

D、对于施工规范中要求应进行检（试）验的材料，乙方必须在材料进场后组织检（试）验，所需检（试）验费用由乙方承担。

第十二条  纠纷解决

本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决；协商解决不成的，任一方可提请工程所在地有管辖权的人民法院裁决。

第十三条  特别约定

无

第十四条  其他

14.1、本合同一式 贰 份，甲方执壹份，乙方执 壹 份，具同等法律效力。

14.2、本合同经双方代表签字并加盖合同章或公章后成立。

14.3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，双方可签订补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

附件1：廉洁合作承诺书

附件2：工程量清单

附件:3：工程质量保修书

附件:4：图纸

| 甲方：安徽科达洁能股份有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代表： | 法定代表人或其授权代表： |
| 日期： | 日期： |

## 附件

廉洁合作承诺书

甲方： 安徽科达洁能股份有限公司

乙方：

鉴于甲乙双方即将或已经建立由乙方向甲方提供产品或服务的商业合作关系。现为倡导阳光合作，确保业务合作公开、公平、公正，促进企业廉政建设，使甲乙双方的业务往来充分体现公开、公平、透明、恪守诚信的精神，预防商业贿赂和不正当竞争，乙方作为甲方的供应商或服务商或承包商，在充分知悉和理解甲方的廉洁合作要求的基础上，同意本承诺书作为其应当遵守的廉洁合作行为准则。

一、乙方应当确保乙方有关人员知悉甲方有关廉洁合作管理的各项制度和本承诺书内容，并遵照执行，如乙方人员违反本廉洁承诺书的规定，甲方有权直接追究乙方责任。

二、乙方在任何时候均不得从事以下行为：

1、为甲方人员（含甲方人员的家属、子女，下同）报销其个人费用；

2、以给付金钱、实物等财产性或者非财产性利益形式向甲方人员行贿，如：红包、礼金、提成、回扣、手续费、劳务费、有价证券、含有金额的会员卡、代币卡/券、股份、赞助、减免债务、礼品、各种高档生活用品、奢侈消费品、房屋、通讯工具、交通工具、借用物品、特殊待遇、就业机会、项目机会、委托理财、赌博输赢交易、以非正常价格交易等；

3、以邀请甲方人员外出旅游、进入营业性娱乐场所或非工作原因宴请甲方人员等方式向甲方人员输送利益；

4、以接受甲方人员介绍的家属或亲友从事与乙方相关的业务的方式向甲方人员输送利益；

5、以为甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便的方式向甲方人员输送利益；

6、以与甲方人员及其家属、子女等开办的企业或个体工商户发生非正常交易的方式向甲方人员及其家属、子女输送利益；

7、以侵占、挪用、盗窃、虚构事实、隐瞒真相、欺骗、胁迫等违规手段为自己或相关利益人谋取利益；

8、以借款等名义为甲方人员提供任何款项或与甲方人员存在任何非工作原因的资金往来；

9、在招投标活动及业务履行过程中向甲方提供的任何资质、证照证件、合同等文件及其复印件、扫描件、照片不真实、不合法、无效；

10、向为甲方提供测试、检验、验收、鉴定、监理、测算、核算等服务的单位或个人进行贿赂；

11、乙方属于为甲方提供测试、检验、验收、鉴定、监理、测算、核算等服务的服务方时，乙方及乙方人员从为甲方提供相应工程服务或产品的第三方处收取不当利益；

12、其他违反甲方廉洁合作要求的行为。

三、甲方有权对乙方在与甲方合作或协商合作过程中廉洁合作管理执行情况进行监督，乙方在与甲方合作或协商合作过程中如发现甲方人员收受乙方贿赂或乙方向甲方人员行贿等不廉洁行为、甲乙双方人员合谋违规谋取利益或损害甲乙双方利益行为的，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方，举报电话及邮箱如下，甲方保证为举报者的信息保密。

举报电话：13929107571（微信同号）

举报邮箱：zengfei@kedachina.com.cn

乙方对甲方人员的举报，需通过甲方上述联系方式进行，不能向任何上述联系方式以外的部门、媒体、个人或第三方举报，否则，甲方有权追究乙方给甲方名誉、形象、市场机会等造成的直接和间接损失；同时，甲方有权收取乙方的违约金（10万元至50万/次）。

四、甲方对不廉洁行为开展调查，乙方应当配合，包括如实陈述事实、提供相关资料、配合甲方现场调查等。

五、若乙方存在本承诺书第二条规定的情形的，甲方有权采取以下措施：

1、有权要求乙方承担甲乙双方合作累计形成的合同总价款20%的违约金；如乙方属于为甲方提供工程或产品的测试、检验、验收、鉴定、监理、造价测算、造价核算等服务的单位的，甲方有权要求乙方承担甲乙双方合作累计形成的合同总价款与乙方提供前述服务所涉及的甲方与第三方针对相应工程或产品所签订的合同总金额之和的20%的违约金。前述违约金总额低于10万元人民币的，甲方有权要求乙方按10万元人民币向甲方支付违约金。如甲乙双方未签署书面合同，或签署的书面合同未约定具体的合同金额的，前述“合同总价款”按双方合作中实际产生的金额累计计算。

2、有权即时终止合作，单方解除主合同且无须承担任何责任，并将乙方列入黑名单，禁止乙方以后再参与甲方的经营活动；

3、有权就因解除相关合同所造成的损失要求乙方予以赔偿；

4、涉嫌犯罪的，有权移交司法机关追究刑事责任。

5、有权依法追究乙方的其他不当行为的责任。

六、本承诺书第五条所涉及的违约金、损失赔偿金额等，甲方有权在未结款项中抵扣上述款项。未结款项不足以抵扣或者无货款抵扣的，乙方应当在10个工作日内向甲方付清上述款项。

七、本承诺书不因当前业务的终止而失效，即使当前业务终止，甲方仍有权追究乙方在与甲方合作或协商合作中违反廉洁合作管理制度及本承诺书规定的法律责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

八、本廉洁合作承诺书为不可撤销的承诺，一经签署即具有法律效力。由于违反本承诺书而引起的任何法律纠纷，将依法由甲方公司所在地的法院管辖处理。

乙方（公章）：

授权代表：

日期：     年   月   日

工程量清单

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 备注 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压配电柜XDP1 1600A/1600A、1600/800A安装 | 1.800*800*2200（甲供） 2.新增配电柜与老配电柜母线连接安装 3.安装方式:落地安装，底部抬高0.10m 4.工作内容：安装.接地及调试 5.其它未说明内容详见设计图纸.设计说明及技术要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 动力配电柜DX02~05 250A安装 | 1.规格型号：XL51 IP54 800*600*2000（甲供） 2.安装方式:落地安装，底部抬高0.10m 3.工作内容：安装.接地及调试 4.其它未说明内容详见设计图纸.设计说明及技术要求 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 动力配电柜DX10 250A安装 | 1.规格型号：XL51 IP54 800*600*2000（甲供） 2.安装方式:落地安装，底部抬高0.10m 3.工作内容：安装.接地及调试 4.其它未说明内容详见设计图纸.设计说明及技术要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 动力配电柜 630A安装 | 1.规格型号：XL51 IP54 800*600*2000（甲供，利旧安装） 2.安装方式:落地安装，底部抬高0.10m 3.工作内容：安装.接地及调试 4.其它未说明内容详见设计图纸.设计说明及技术要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 动力配电柜DX07~09 400A安装 | 1.规格型号：XL51 IP54 800*600*2000（甲供） 2.安装方式:落地安装，底部抬高0.10m 3.工作内容：安装.接地及调试 4.其它未说明内容详见设计图纸.设计说明及技术要求 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 行车电源箱 800A安装 | 1.规格型号：IP54 800*600*400（甲供） 2.安装方式:立柱安装，箱体中心距地1.5m 3.工作内容：安装.接地及调试 4.其它未说明内容详见设计图纸.设计说明及技术要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 开关盒安装 | 1.规格型号：PXT IP54（甲供） 2.安装方式:明装 3.工作内容：安装.接地及调试 4.其它未说明内容详见设计图纸.设计说明及技术要求 | 只 | 44 |  |  |  |  |
| 8 | 封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集型铜插接母线 2.容量(A):1600A 3.安装部位:车间内安装 4.工作内容：含配件、安装、接地及调试 5.其它未说明内容详见设计图纸、设计说明及技术要求 | 米 | 381 |  |  |  | 江苏扬中培城电气、扬州苏中电力、江苏华鹏电力 |
| 9 | 插接箱 | 1.名称:母线插接箱 2.容量(A):250A 3.其它未说明内容详见设计图纸、设计说明及技术要求 | 套 | 9 |  |  |  | 江苏扬中培城电气、扬州苏中电力、江苏华鹏电力 |
| 10 | 插接箱 | 1.名称:母线插接箱 2.容量(A):400A 3.其它未说明内容详见设计图纸、设计说明及技术要求 | 套 | 3 |  |  |  | 江苏扬中培城电气、扬州苏中电力、江苏华鹏电力 |
| 11 | 插接箱 | 1.名称:母线插接箱 2.容量(A):630A 3.其它未说明内容详见设计图纸、设计说明及技术要求 | 套 | 1 |  |  |  | 江苏扬中培城电气、扬州苏中电力、江苏华鹏电力 |
| 12 | 低燃无卤阻燃电缆 | 1.名称:低燃无卤阻燃电缆 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1KV 3*240+2*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设 5.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 1120 |  |  |  | 上上、宝胜、远东 |
| 13 | 低燃无卤阻燃电缆 | 1.名称:低燃无卤阻燃电缆 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1KV 3*185+2*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设 5.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 90 |  |  |  | 上上、宝胜、远东 |
| 14 | 低燃无卤阻燃电缆 | 1.名称:低燃无卤阻燃电缆 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1KV 3*150+2*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设 5.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 80 |  |  |  | 上上、宝胜、远东 |
| 15 | 低燃无卤阻燃电缆 | 1.名称:低燃无卤阻燃电缆 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1KV 3*120+2*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设 5.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 180 |  |  |  | 上上、宝胜、远东 |
| 16 | 低燃无卤阻燃电缆 | 1.名称:低燃无卤阻燃电缆 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1KV 5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设 5.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 700 |  |  |  | 上上、宝胜、远东 |
| 17 | 低燃无卤阻燃电缆 | 1.名称:低燃无卤阻燃电缆 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1KV 5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设 5.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 600 |  |  |  | 上上、宝胜、远东 |
| 18 | 接地线 | 1.型号:WDZ-YJVR-0.6/1KV 1*6，双色 2.接地线 3.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 200 |  |  |  |  |
| 19 | 接地线 | 1.型号:WDZ-YJVR-0.6/1KV 1*95，双色 2.接地线 3.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 180 |  |  |  |  |
| 20 | 热镀锌托盘式桥架 | 1.名称:热镀锌托盘式桥架 2.规格:100*100 L=6000，含盖板 3.材质:钢制 4.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 300 |  |  |  |  |
| 21 | 配管 | 1.名称:风机开关盒至风机电机动力电缆配管及配件 2.材质:镀锌钢管RC 3.规格:20 4.配置形式:明配安装 5.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 600 |  |  |  |  |
| 22 | 配管 | 1.名称:风机开关盒电源电缆配管及配件 2.材质:镀锌钢管RC 3.规格:25 4.配置形式:明配安装 5.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 400 |  |  |  |  |
| 23 | 配管 | 1.名称:照明配电箱AL1箱、AL2箱电缆配管及配件 2.材质:镀锌钢管RC 3.规格:40 4.配置形式:明配安装 5.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 20 |  |  |  |  |
| 24 | 配管 | 1.名称:电缆配管及配件 2.材质:镀锌钢管RC 3.规格:100 4.配置形式:明配安装 5.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 米 | 100 |  |  |  |  |
| 25 | 桥架接地干线 | 1.名称:接地干线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:室内 5.其它未说明内容详见设计图纸及设计说明 | 吨 | 0.3528 |  |  |  |  |
| 26 | 配电箱基础 | 1.材质：10#镀锌槽钢 2.基础制作、安装、接地 3.其它未说明内容详见设计图纸、设计说明及技术要求 | 吨 | 0.5 |  |  |  |  |
| 27 | 桥架、配电箱支架 | 1.材质：8#镀锌槽钢 2.支架制作、安装、接地 3.其它未说明内容详见设计图纸、设计说明及技术要求 | 吨 | 0.644 |  |  |  |  |
| 28 | 桥架支架 | 1.材质：热镀锌角钢L50*50*5 2.支架制作、安装、接地 3.其它未说明内容详见设计图纸、设计说明及技术要求 | 吨 | 0.377 |  |  |  |  |
| 29 | 金属软管 | 1.型号：24# 2.含配件、安装 3.其它未说明内容详见设计图纸、设计说明及技术要求 | 米 | 100 |  |  |  |  |
| 30 | 金属软管 | 1.型号：30# 2.含配件、安装 3.其它未说明内容详见设计图纸、设计说明及技术要求 | 米 | 100 |  |  |  |  |
| 31 | 金属软管 | 1.型号：50# 2.含配件、安装 3.其它未说明内容详见设计图纸、设计说明及技术要求 | 米 | 6 |  |  |  |  |
| 32 | 金属软管 | 1.型号：101# 2.含配件、安装 3.其它未说明内容详见设计图纸、设计说明及技术要求 | 米 | 80 |  |  |  |  |
| 33 | 小计 |  |  |  |  |  | 1-32项 |  |
| 34 | 税金 |  |  |  |  |  | 9%增值税专用发票 |  |
| 35 | 含税合计 |  |  |  |  |  | 小计+税金 |  |

工程质量保修书

甲方（全称）： 安徽科达洁能股份有限公司

乙方（全称）：

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就安徽科达洁能股份有限公司生产提质增效项目母线、电缆施工工程签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括电气管线、设备安装工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

按现行国家规范标准执行 。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

2．其他项目保修期限约定如下：  / 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  12  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

工程质量保修书由甲乙双方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 甲方：安徽科达洁能股份有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代表： | 法定代表人或其授权代表： |
| 日期： | 日期： |

图纸：